Załącznik 6G

FORMULARZ CENOWY:  ZADANIE 6G - POMOCE DYDAKTYCZNE DO DODATKOWYCH ZAJĘĆ Z CHEMII i BIOLOGII

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa pomocy | Opis pomocy | j.m. | Ilość | Cena NETTO za szt. | Cena BRUTTO za sztukę | Cena całkowita dla pozycji (kol.5 x kol.7) |
|  | Zestaw odczynników i chemikaliów - gimnazjum | 108 odczynników chemicznych do przeprowadzanie eksperymentów chemicznych i biologicznych | szt | 1 |  |  |  |
|  | Mikroskop | Mikroskop przeznaczony do zajęć w pracowniach biologicznych, w szkołach podstawowych i gimnazjach. Do mikroskopu dołączony jest zestaw do mikroskopowania, czyli wszystko co niezbędne do pracy. * WBUDOWANY AKUMULATOR * Powiększenie: 40x-1024x * Głowica 1-okularowa obracana * Okulary 10x, 16x, soczewka Barlowa * Obiektywy achromatyczne 4x, 10x, 40x z teleskopem * Kondensor N.A. 0,65 z przesłoną 6-pozycyjną * Blokada przed zgnieceniem preparatu * Stabilny metalowy korpus pokryty utwardzaną emalią odporna na zarysowania i odczynniki * Stolik z mechanizmem krzyżowym przemieszczania preparatu (zdjęcie) * Płynna regulacja ostrości współosiowymi pokrętłami mikro/makro * Oświetlenie diodowe LED (przechodzące i odbite) z regulacją jasności (odpowiednik 20W), zasilacz zewnętrzny * Gwarancja 2 lata Zastosowanie oświetlacza diodowego o wysokiej jasności podnosi komfort pracy oraz zapobiega nagrzewaniu się preparatu, dodatkowe oświetlenie górne pozwala prowadzić obserwacje preparatów nieprzeźroczystych. Wygodny stolik, który umożliwia płynne przesuwanie preparatu znacznie ułatwia prace. Dzięki prostej i solidnej konstrukcji jest niezawodny i łatwy w obsłudze. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów oraz emalii odpornych na ścieranie i odczynniki chemiczne, zapewnia wieloletnią trwałość i estetyczny wygląd. Wszystkie mikroskopy serii Eco-Vision przechodzą dokładną kontrolę jakości w trakcie montażu. Do mikroskopu dołączony jest *zestaw do mikroskopowania, czyli wszystko co niezbędne! *Zestaw do mikroskopowania dla wersji EV-45 zawiera: zestaw gotowych preparatów, szkiełka podstawowe i nakrywkowe, gilotynkę, narzędzia preparacyjne Estetycznie zapakowany w kolorowe pudełko! | szt | 7 |  |  |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY ŁĄCZNIE |  |  |  |  |  |  |  |

,.........................................			                                                                                                                     …………………………………………………….

(miejscowość, data)						                                                                                         (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 								                                                                                                                                                 do  reprezentowania  Wykonawcy)