[image: image1.png]Program Regionalny

bof Fundusze & . . ~ Unia Europejska
l Europerskie jj Slaskie. Pozytywna energia  euopeisirundes: sovecens -



Załącznik 6B
FORMULARZ CENOWY:  ZADANIE 6B - POMOCE DYDAKTYCZNE Z BIOLOGII  "Badawcze warsztaty przyrodnicze”





	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Lp.
	Nazwa pomocy
	Opis pomocy
	j.m.
	Ilość
	Cena NETTO

za szt.
	Cena brutto za sztukę
	Cena całkowita dla pozycji (kol. 5 x kol. 7)

	1. 
	Pojemniki do zbioru ślimaków  
	pojemność  1l. , plastikowy, z przykrywką i uchwytem
	szt.
	6
	
	
	

	2. 
	Płytki odciskowe opadowe TSA   
	Płytki kontaktowe TSA do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów (bakterii i grzybów ) na badanych powierzchniach.
	szt.
	2
	
	
	

	3. 
	Bagietki szklane 
	typ standardowy
	szt.
	6
	
	
	

	4. 
	Narzędzia preparacyjne - zestaw 
	Zestaw preparacyjny: 7-częściowy ze stali Solinger lu ze stali chirurgicznej 
	kpl.
	1
	
	
	

	5. 
	Szkiełka nakrywkowe 
	standardowe  w komplecie
	kpl.
	10
	
	
	

	6. 
	Płyn 
	Płyn Lugola 100 ml
	szt.
	1
	
	
	

	7. 
	Woda destylowana 
	w pjemniku plastikowym 5 litrowym
	litr
	5
	
	
	

	8. 
	Zestaw  odczynników 
	Zestaw odczynników  do baradnia  twardości  ogólnej wody
	kpl.
	1
	
	
	

	9. 
	zestaw (25) do badania gleby (azot—fosfor—potas—pH)  
	zestaw do przeprowadzenia 25 badań gleby (azot-fosfor-potas-pH)  
	kpl.
	1
	
	
	

	10. 
	3-komorowy pojemnik z lupami do biodegradacji 
	 typu Jangar
	szt.
	1
	
	
	

	11. 
	zestaw do pobierania prób glebowych  
	typu Jangar
	kpl.
	1
	
	
	

	12. 
	zestaw pojemników do próbek z nosidłem  
	 Nosidło do przenoszenia i przechowywania 6 rodzajów zamykanych pojemników (zawarte w zestawie) do różnego typu próbek terenowych (wodnych, glebowych), tj.: 2 butle (PE) z wąskimi szyjkami o poj. 1000 ml, 2 butle (PE) z szerokimi szyjkami o poj. 1000 ml, 1 słój z szeroką szyjką o poj. 500 ml, 1 butla na próbki światłoczułe o poj. 1000 ml.  - typu Jangar
	kpl.
	1
	
	
	

	13. 
	zestaw z geologii                  - „Z czego powstają gleby” lub równoważny 
	Zestaw   Zestaw zawiera 15 fragmentów skał i minerałów, które rozdrobnione stają się głównymi składnikami gleb oraz próbki gleb ("produkty finalne") demonstrujące ich strukturę i skład. typu Jangar
	kpl.
	1
	
	
	

	14. 
	Gnomon – pakiet 
	typu Jangar
	kpl.
	5
	
	
	

	15. 
	Pakiet do badania zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie   
	typu Jangar
	kpl.
	1
	
	
	

	16. 
	Pakiet do badania zasadowości wód 
	typu Jangar
	kpl.
	1
	
	
	

	17. 
	Zestaw do filtrowania
	Warsztat filtrowania - zestaw kompletny
	kpl.
	1
	
	
	

	18. 
	Drążek teleskopowy
	Np. typu Jangar  od 145 do 275 cm
	szt.
	1
	
	
	

	19. 
	Zestaw pojemników do próbek z nosidłem
	 Nosidło do przenoszenia i przechowywania 6 rodzajów zamykanych pojemników (zawarte w zestawie) do różnego typu próbek terenowych (wodnych, glebowych), tj.: 2 butle (PE) z wąskimi szyjkami o poj. 1000 ml, 2 butle (PE) z szerokimi szyjkami o poj. 1000 ml, 1 słój z szeroką szyjką                o poj. 500 ml, 1 butla na próbki światłoczułe o poj. 1000 ml.
	kpl.
	1
	
	
	

	20. 
	Zlewka-czerpak z zaciskiem 
	 Zlewka polietylenowa (poj. 1000 ml) pełniąca rolę czerpaka  z zaciskiem oi regulowanym kącie.  Do mocowania na drążku teleskopowym
	szt.
	1
	
	
	

	21. 
	Pakiet do badania zawartości azotanów w wodzie 
	Pakiet uzupełniający (lub do samodzielnego użytku) do Zestawu ekologicznego do badania wody przeznaczony do oznaczania zawartości (koncentracji) azotanów w roztworach wodnych (metodą kolorymetryczną). Pakiet umożliwia wykonanie 100 badań (testów).  
	kpl.
	1
	
	
	

	22. 
	chmury – 8 nadmuchiwanych modeli 
	Pomoc dydaktyczna w postaci 8 kolorowych modeli wykonanych z tworzywa sztucznego
	kpl.
	1
	
	
	

	23. 
	Pirometr do pomiaru temperatury gruntu  
	VOLTCRAFT lub równoważny
Zakres pomiarowy: od -50 do +260°C 
	szt.
	1
	
	
	

	24. 
	Zestaw eksperymentalny do energii odnawialnej
	umożliwiający przeprowadzenie conajmniej 29 różnych eksperymentów.Umożliwia prezentowanie 3 modeli źródeł pozyskiwania energii odnawialnej (tj. wody, wiatru, słońca). 
	kpl.
	1
	
	
	

	25. 
	Podgrzewacz deszczomierza stacji pogody 
	  Standardowe wyposażenie  stacji meteorologicznych z serii Vantage Pro2. Zasilanie sieciowe 230V

Napięcie grzałki 24 V

Pobór prądu 24 W

Długość przewodu 15 m np.:  Umożliwia pomiar ilości opadów  (również  w trakcie zimy) na szkolnej stacji meteorologicznej umożliwiające zebranie danych klimatologicznych  w ciągu roku.
	szt.
	1
	
	
	

	26. 
	Pakiet klasowy do geologii 
	Giga-pakiet klasowy "Z czego zbudowana jest Ziemia?" lub równoważny do indywidualnych  i grupowych praktyczych ćwiczeń, w tym do badania  fizycznych właściwości skał i minerałów
	kpl.
	1
	
	
	

	WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY ŁĄCZNIE
	


         ,....................................................................


                                                  



   …………………………………………………….
         (miejscowość, data)





                                                                                       (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 







                                                                                                                                               do  reprezentowania  Wykonawcy)
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

