[image: image1.png]Program Regionalny

bof Fundusze & . . ~ Unia Europejska
l Europerskie jj Slaskie. Pozytywna energia  euopeisirundes: sovecens -





Załącznik 6A
FORMULARZ CENOWY:  ZADANIE 6A – Materiały do prezentacji doświadczeń uczniowskich z biologii
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Lp.
	Nazwa pomocy
	Opis pomocy
	j.m.
	Ilość
	Cena NETTO
za szt.
	Cena BRUTTO za sztukę
	Cena całkowita dla pozycji (kol.5 x kol.7)

	1. 
	Kamera mikroskopowa Delta Optical DLT-Cam Basic 2 MP
	Kolorowa kamera mikroskopowa Delta Optical DLT-Cam Basic posiada sensor o rozdzielczości 2 megapikseli i działa na zasadzie cyfrowego okularu, który zastępuje standardowy okular w mikroskopie.  
Dane techniczne:
[image: image2.png]


 cyfrowa kolorowa kamera mikroskopowa 
[image: image3.png]


 maksymalna rozdzielczość: 1600 x 1200 pikseli (2 megapiksele) 
[image: image4.png]


 rozmiar sensora (przekątna): 4.73x3.52mm (1/3.2") 
[image: image5.png]


 wielkość piksela: 2.8 µm x 2.8 µm 
[image: image6.png]


 czułość: 1.0 V/lux-sec (550 nm) 
[image: image7.png]


 zakres dynamiki: 71 dB 
[image: image8.png]


 przetwornik analogowo-cyfrowy: 8-bit R.G.B 
[image: image9.png]


 odstęp sygnału od szumu: 42.3 dB 
[image: image10.png]


 liczba klatek na sekundę (FPS): 5 fps dla 1600 x 1200 px, 7.5 fps dla 1280 x 1024 px oraz 1280 x 960, 20 fps dla 800 x 600 px, 30 fps dla pozostałych rozdzielczości 
[image: image11.png]


 montaż w tubusach o średnicy wewnętrznej 23,2 mm 
[image: image12.png]


 interfejs: USB 2.0 
[image: image13.png]


 zasilanie: DC 5 V poprzez interfejs USB komputera 
[image: image14.png]


 solidna metalowa obudowa 
[image: image15.png]


 dołączone polskojęzyczne oprogramowanie Delta Optical DLT-CamViewer z funkcjami podglądu obrazu na żywo, zapisu zdjęć oraz filmów, wbudowane funkcje regulacji parametrów obrazu, filtry oraz funkcje pomiarowe 
W zestawie płyta CD z oprogramowaniem DLT-CamViewer i pełną rozbudowaną polskojęzyczną instrukcją obsługi oraz kabel USB do połączenia z komputerem. 
	Szt.
	1
	
	
	

	2. 
	Odnóża owadów
	Przystosowanie odnóży owadów do trybu życia - 7 okazów zatopionych w tworzywie.
W przezroczystym bloku z tworzywa sztucznego zatopionych jest 7 naturalnych okazów przedstawiających różne typy odnóży owadów: kroczne, z przyssawką, tylne pływne, grzebne, szczotkowate (do zbierania pyłku), skoczne, chwytne.
Wymiary pomocy dydaktycznej: 8,8 x 5,8 x 1,8 cm.

	Szt.
	1
	
	
	

	3. 
	Plansza ścienna: Witaminy w organizmie człowieka
	Plansza ścienna zawierające informacje dotyczące witamin niezbędnych do funkcjonowania ludzkiego organizmu, w tym źródła ich występowania, a także skutki niedoboru. 

Wymiary planszy: 70 cm x 100 cm. 
	Szt.
	1
	
	
	

	WARTOŚĆ BRUTTO OFERTY ŁĄCZNIE
	


         ,..............................................



                                                                                                                 …………………………………………………….
         (miejscowość, data)





                                                                                        (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 







                                                                                                                             do  reprezentowania  Wykonawcy)
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

