LOKALE DO REMONTU:
l./p	ADRES	METRAŻ	REMONT	REMONT
1	Toszek, Strzelecka 23/9	71,52 m ² ( przedpokój, 3 pokoje, kuchnia, wc na korytarzu )	generalny ( brak instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej - brak podłączeń ) brak łazienki	wykonanie nowej lub remont istniejącej instalacji elektrycznej wraz z ewentualnym uzyskaniem warunków przyłącza energetycznego do lokalu, po zakończeniu prac wykonanie pomiarów elektrycznych wykonanej instalacji i przekazanie tych protokołów do administratora. • Wymiana tynków wewnętrznych, pomalowanie ścian • naprawa uszkodzonego sufitu • Wykonanie nowego systemu grzewczego -instalację nowego pieca spełniający normy ECODESIGN ( zgodnie z Uchwałą antysmogową) wraz z odbiorem kominiarskim. • Remont podłóg- nowe wylewki cementowe lub warstwy podpodłogowe z płyt wraz z warstwami izolacyjnymi oraz założenie wykładzin PCV lub paneli. • Wykonanie instalacji wodociągowej, • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
2	Toszek, Wielowiejska 3/8	52,10 m ² ( przedpokój, 3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc)	Generalny – konieczność wykonania nowych instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych ( możliwość ogrzewania gazowego po uprzednim wybudowaniu wentylacji z poziomy parteru - zgoda wspólnoty )	wymiana tynków, nowe okładziny ścienne • Wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, elektrycznej • wymiana stolarki drzwiowej, • wymiana podłóg położenie wykładziny PCV lub paneli. • Wykonanie nowego systemu grzewczego -instalację nowego pieca spełniający normy ECODESIGN ( zgodnie z Uchwałą antysmogową) wraz z odbiorem kominiarskim. ( pellet, gaz, ogrzewanie elektryczne )
3	Pniów, Wiejska 21/2	32 m ² ( 3 pomieszczenia )	Generalny – brak łazienki i wc	Wymiana tynków zewnętrznych, • wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej • wykonanie instalacji wentylacyjnej, • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, • Wykonanie nowego systemu grzewczego -instalację nowego pieca spełniający normy ECODESIGN ( zgodnie z Uchwałą antysmogową) • Remont lub wykonanie nowego systemu kominowego (kominy spalinowe i wentylacyjne ) wg wskazań określonych w indywidualnie uzyskanej opinii kominiarskiej dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego.
4	Paczyna, Wiejska 26/6	31,91 m ² ( 2 pomieszczenia )	Generalny - brak łazienki i wc	Wymiana tynków zewnętrznych, • Wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, • Wykonanie nowego systemu grzewczego -instalację nowego pieca spełniający normy ECODESIGN ( zgodnie z Uchwałą antysmogową)
5	Paczyna, Wiejska 3/2	22,60 m ² ( 2 pomieszczenia )	Generalny - brak łazienki i wc	wymiana tynków zewnętrznych, • Wykonanie instalacji wodociągowej, • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, • Wykonanie nowej lub wykonanie remontu istniejącej instalacji elektrycznej , po zakończeniu prac wykonanie pomiarów elektrycznych wykonanej instalacji i przekazanie tych protokołów do administratora. • Wykonanie nowego systemu grzewczego -instalację nowego pieca spełniający normy ECODESIGN ( zgodnie z Uchwałą antysmogową) • Remont lub wykonanie nowego systemu kominowego (kominy spalinowe i wentylacyjne ) wg wskazań określonych w indywidualnie uzyskanej opinii kominiarskiej dla przedmiotowego lokalu mieszkalnego.