LOKALE DO REMONTU SIERPIEŃ 2025
	adres	metraż	pomieszczenia	Zakres remontu
1	Pniów,ul. Wiejska 21/2	32m²	brak łazienki i wc,3 pomieszczenia	wykonanie instalacji wodociągowej , wykonanie instalacji elektrycznej, remont podłóg -nowe wylewki lub warstwy podpodłogowe wraz z izolacją oraz położenie paneli bądź wykładziny, wykonanie nowego systemu grzewczego
2	Paczyna ul. Wiejska 3/2	22,60m²	brak łazienki i wc, 2 pokoje	wymiana podłóg drzwi i okien,wymiana instalacji elektrycznej, wymiana pieca na ecodesign, malowanie ścian, wykonanie instalacji wodociągowej
3	Paczyna ul. Wiejska 3/5	44,00m²	brak łazienki i wc, 2 pokoje, kuchnia i przedpokój	wymiana podłóg drzwi i okien,wymiana instalacji elektrycznej, wymiana pieca na ecodesign, malowanie ścian, wykonanie instalacji wodociągowej
4	Paczyna ul. Wiejska 26/6	31,91m²	brak łazienki i wc, 1 pokój i kuchnia	instalacja nowego pieca grzewczego zgodnie z normami ECODESIGN), malowanie ścian, wykonanie instalacji sanitarno-wodociągowej,,wymiana instalacji elektrycznej
5	Płużniczka ul. Wiejska ½	38,30m²	wc w mieszkaniu, 2 pokoje	pomalowanie ścian, wymiana ogrzewania na ekologiczne, wymiana instalacji elektrycznej
6	ul. Strzelecka 8/2	36,15m²	wc w mieszkaniu, 3 pokoje	wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wykonanie nowego systemu grzewczego, wymiana podłóg, remont zarwanego sufitu,
7	ul. Dworocwa 23/5	19,60m²	brak łazienki i wc, pokój	wymiana podłóg drzwi i okna ,wymiana instalacji elektrycznej, wymiana pieca na ecodesign, malowanie ścian, wykonanie instalacji wodociągowej
8	Paczyna ul. Wiejska 42/4	36m²	brak łazienki i wc, 2 pokoje	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wymiana pieca na ogrzewanie ekologiczne, malowanie ścian, wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej,wymiana podłóg drzwi i okien
9	Toszek, ul. Kościelna ½	43,76m²	kuchnia, pokój, łazienka z wc	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wymiana pieca na ogrzewanie ekologiczne, malowanie ścian, wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej,wymiana drzwi i okien, Remont podłóg- nowe wylewki cementowe lub warstwy podpodłogowe z płyt wraz z warstwami izolacyjnymi oraz założenie wykładzin PCV lub paneli. • Wykonanie instalacji wodociągowej, • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
10	Płużniczka ul. Wiejska 1/1	38,30m²	kuchnia, pokój, łazienka z wc	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wymiana pieca na ogrzewanie ekologiczne, malowanie ścian, wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej,wymiana drzwi i okien,Remont podłóg- nowe wylewki cementowe lub warstwy podpodłogowe z płyt wraz z warstwami izolacyjnymi oraz założenie wykładzin PCV lub paneli. • Wykonanie instalacji wodociągowej, • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
11	Pniów, ul. Wiejska 11/3	27,41 m²	łazienka z wc, pokój, kuchnia	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, wymiana pieca na ogrzewanie ekologiczne, malowanie ścian, wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana drzwi i okien, Remont podłóg- nowe wylewki cementowe lub warstwy podpodłogowe z płyt wraz z warstwami izolacyjnymi oraz założenie wykładzin PCV lub paneli. • Wykonanie instalacji wodociągowej, • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,